## CN25890-JN
10.16前报出
|  |  | 名称 | 尺寸 | 标准 | 压力 | 链接面 | 材质 | Quantity requested | Unit of Measure | 单价 | 总价 |  | 报价单价 | 报价总价 | 报价美元单价 | 报价美元总价
890 | 1.5" x 0.5" Red. Thd. Flg., | Manf. Std. to EN 1092-1, PN40, RF x FTE (NPTF), P285NH to EN 10222-4 | 异径螺纹法兰 | 1.5" x 0.5" | EN 1092-1 | PN40 | RF x FTE (NPTF) | P285NH to EN 10222-4 | 2 | PC | 206.8966 | 413.7931 |  | 258.6207 | 517.2414 | 36.6838 | 73.3676
889 | 3" X 1/2" Red. Thd. Flg., | EN 1092-1, PN16, RF x FTE (BSPP), Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 异径螺纹法兰 | 3" X 1/2" | EN 1092-1 | PN16 | RF x FTE (BSPP) | Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 10 | PC | 563.2184 | 5632.1839 |  | 704.023 | 7040.2299 | 99.8614 | 998.6142
| 3/4" x 1/2" Reducing Cplg, | ISO 4144, BWE X BSPP SE, Wst 1.4401/1.4404 to EN 10213-4 | 异径螺纹管接头 | 3/4" x 1/2" | ISO 4144 |  | BWE X BSPP SE | Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 61 | PC | 0 | 0 | 确认一下是内螺纹还是外螺纹，以及长度是多少 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2" x 1/2" Red. Thd. Flg., | EN 1092-1, PN16, RF x FTE (NPT), Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 异径螺纹法兰 | 2" x 1/2" | EN 1092-1 | PN16 | RF x FTE (NPT) | Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 23 | PC | 379.3103 | 8724.1379 |  | 474.1379 | 10905.1724 | 67.2536 | 1546.833
| 3/4" Cplg., ISO 4144, | FTE (BSPP), Wst 1.4408 to EN 10213-4 | 螺纹管接头 | 3/4" | SO 4144, |  | FTE (BSPP) | Wst 1.4408 to EN 10213-4 | 17 | PC | 0 | 0 | 确认一下是内螺纹还是外螺纹，以及长度是多少 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1" Plate Flange, EN 1092-1, | PN40, RFFE, Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 平板法兰 | 1" | EN 1092-1 | PN40 | RFFE | Wst 1.4401/1.4404 to EN 10222-5 | 1 | PC | 149.4253 | 149.4253 |  | 186.7816 | 186.7816 | 26.4938 | 26.4938
[12 empty] | 14919.5402 |  |  | 18649.4253 |  | 2645.3086
含税出厂交期50 2025/10/15 李宁